## SEPTIEMBRE 2024
FECHA | TANQUE | PH 6.5 - 8.5 | Color verdadero 0-20 LPM | Turbidez (NTU) 0-5 | Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5 | E Colio Coliformes termotolerantes UCF/100 ml
2024-09-01 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.28 | 13 | 1.64 | 1.22 | AUSENTE
2024-09-02 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.21 | 15 | 3.37 | 0.98 | AUSENTE
2024-09-03 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2024-09-04 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.04 | 12 | 2.38 | 0.84 | AUSENTE
2024-09-05 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.0567 | 10.1667 | 2.0933 | 0.885 | AUSENTE
2024-09-06 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.98 | 9 | 1.47 | 1.01 | AUSENTE
2024-09-07 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.06 | 5 | 1.02 | 0.96 | AUSENTE
2024-09-08 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.04 | 7 | 1.23 | 0.96 | AUSENTE
2024-09-09 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.85 | 8 | 1.45 | 0.61 | AUSENTE
2024-09-10 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.86 | 8 | 0.74 | 0.72 | AUSENTE
2024-09-11 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.21 | 5 | 0.7 | 0.74 | AUSENTE
2024-09-12 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.29 | 6 | 0.76 | 0.73 | AUSENTE
2024-09-13 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.2 | 7 | 1.14 | 0.59 | AUSENTE
2024-09-14 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.12 | 11 | 0.85 | 0.65 | AUSENTE
2024-09-15 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.32 | 7 | 0.79 | 0.71 | AUSENTE
2024-09-16 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.9 | 8 | 2.18 | 0.8 | AUSENTE
2024-09-17 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2024-09-18 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.39 | 9 | 1.3 | 0.85 | AUSENTE
2024-09-19 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.07 | 4 | 0.87 | 0.73 | AUSENTE
2024-09-20 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.4 | 6 | 1.05 | 0.7 | AUSENTE
2024-09-21 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.54 | 7 | 0.7 | 0.58 | AUSENTE
2024-09-22 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.1 | 5 | 0.67 | 0.65 | AUSENTE
2024-09-23 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.74 | 6 | 0.65 | 0.68 | AUSENTE
2024-09-24 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.64 | 8 | 0.67 | 0.65 | AUSENTE
2024-09-25 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.09 | 8 | 0.93 | 0.55 | AUSENTE
2024-09-26 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.05 | 5 | 0.63 | 0.55 | AUSENTE
2024-09-27 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.79 | 7 | 0.8 | 0.74 | AUSENTE
2024-09-28 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.57 | 7 | 1.53 | 0.67 | AUSENTE
2024-09-29 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.32 | 7 | 0.97 | 0.73 | AUSENTE
2024-09-30 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.04 | 3 | 0.76 | 0.64 | AUSENTE
2024-09-01 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-09-02 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-09-03 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-09-04 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-09-05 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-09-06 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-09-07 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-09-08 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-09-09 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-09-10 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-09-11 | HOSTAL | 7.11 | 9 | 3.19 | 0.25 | /
2024-09-12 | HOSTAL | 7.06 | 11 | 3.97 | 0.72 | /
2024-09-13 | HOSTAL | 7.01 | 13 | 3.5 | 0.55 | /
2024-09-14 | HOSTAL | 7.05 | 12 | 3.21 | 0.65 | /
2024-09-15 | HOSTAL | 7.04 | 10 | 2.95 | 0.59 | /
2024-09-16 | HOSTAL | 7.05 | 11 | 3.08 | 0.62 | /
2024-09-17 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-09-18 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-09-19 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-09-20 | HOSTAL | 7.21 | 10 | 1.2 | 1.46 | /
2024-09-21 | HOSTAL | 7.16 | 14 | 3.79 | 0.76 | /
2024-09-22 | HOSTAL | 7.02 | 6 | 1.68 | 0.75 | /
2024-09-23 | HOSTAL | 7.15 | 3 | 0.89 | 0.9 | /
2024-09-24 | HOSTAL | 7.12 | 10 | 2.25 | 0.74 | /
2024-09-25 | HOSTAL | 7.21 | 3 | 1.51 | 1.04 | /
2024-09-26 | HOSTAL | 7.05 | 3 | 0.73 | 0.93 | /
2024-09-27 | HOSTAL | 7.11 | 5 | 0.88 | 1.16 | /
2024-09-28 | HOSTAL | 7.09 | 5 | 1.29 | 0.83 | /
2024-09-29 | HOSTAL | 7.17 | 7 | 1.88 | 0.89 | /
2024-09-30 | HOSTAL | 7.08 | 4 | 0.81 | 1.05 | /
2024-09-01 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-02 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-03 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-04 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-05 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-06 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-07 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-08 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-09 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-10 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-11 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-12 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-13 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-14 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-15 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-16 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-17 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-18 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-19 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-20 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-21 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-22 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-23 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-24 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-25 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-26 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-27 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-28 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-29 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-30 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-09-01 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-09-02 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-09-03 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-09-04 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-09-05 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-09-06 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-09-07 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-09-08 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-09-09 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-09-10 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-09-11 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-09-12 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-09-13 | TANGAMANGA | 7.21 | 7 | 1.13 | 0.25 | /
2024-09-14 | TANGAMANGA | 7.05 | 9 | 1.09 | 0.3 | /
2024-09-15 | TANGAMANGA | 7.06 | 10 | 1.21 | 0.35 | /
2024-09-16 | TANGAMANGA | 7.06 | 10 | 1.15 | 0.33 | /
2024-09-17 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-09-18 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-09-19 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-09-20 | TANGAMANGA | 7.21 | 10 | 2.59 | 0.35 | /
2024-09-21 | TANGAMANGA | 7.15 | 8 | 1.15 | 0.35 | /
2024-09-22 | TANGAMANGA | 7.06 | 11 | 1.63 | 0.54 | /
2024-09-23 | TANGAMANGA | 6.98 | 10 | 1.95 | 0.33 | /
2024-09-24 | TANGAMANGA | 6.99 | 9 | 2.06 | 0.39 | /
2024-09-25 | TANGAMANGA | 7.17 | 5 | 1.79 | 0.29 | /
2024-09-26 | TANGAMANGA | 7.1 | 6 | 1.93 | 0.34 | /
2024-09-27 | TANGAMANGA | 7.07 | 3 | 0.81 | 0.31 | /
2024-09-28 | TANGAMANGA | 7.02 | 11 | 1.79 | 0.44 | /
2024-09-29 | TANGAMANGA | 7.08 | 7 | 1.93 | 0.34 | /
2024-09-30 | TANGAMANGA | 7.09 | 5 | 1.37 | 0.33 | /
2024-09-01 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-09-02 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-09-03 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-09-04 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-09-05 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-09-06 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-09-07 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-09-08 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-09-09 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-09-10 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-09-11 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-09-12 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-09-13 | FILTROS | 7.01 | 13 | 1.78 | 0.25 | /
2024-09-14 | FILTROS | 6.99 | 11 | 1.63 | 0.35 | /
2024-09-15 | FILTROS | 7.05 | 12 | 1.55 | 0.36 | /
2024-09-16 | FILTROS | 7.02 | 12 | 1.65 | 0.32 | /
2024-09-17 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-09-18 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-09-19 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-09-20 | FILTROS | 7.16 | 12 | 3.21 | 0.3 | /
2024-09-21 | FILTROS | 7.09 | 7 | 3.01 | 0.48 | /
2024-09-22 | FILTROS | 7.17 | 8 | 2.86 | 0.35 | /
2024-09-23 | FILTROS | 7.13 | 10 | 0.69 | 0.36 | /
2024-09-24 | FILTROS | 6.98 | 13 | 3.45 | 0.3 | /
2024-09-25 | FILTROS | 7.23 | 9 | 2.23 | 0.3 | /
2024-09-26 | FILTROS | 7.07 | 8 | 2.24 | 0.34 | /
2024-09-27 | FILTROS | 7.02 | 7 | 0.97 | 0.34 | /
2024-09-28 | FILTROS | 7.15 | 9 | 1.78 | 0.36 | /
2024-09-29 | FILTROS | 7.11 | 11 | 2.84 | 0.3 | /
2024-09-30 | FILTROS | 7.05 | 8 | 1.61 | 0.34 | /
2024-09-01 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-02 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-03 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-04 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-05 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-06 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-07 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-08 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-09 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-10 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-11 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-12 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-13 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-14 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-15 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-16 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-17 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-18 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-19 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-20 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-21 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-22 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-23 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-24 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-25 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-26 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-27 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-28 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-29 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-09-30 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1