## JUNIO 2026
FECHA | TANQUE | PH 6.5 - 8.5 | Color verdadero 0-20 LPM | Turbidez (NTU) 0-5 | Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5 | E Colio Coliformes termotolerantes UCF/100 ml
2026-06-01 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-06-02 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-06-03 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-06-04 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-06-05 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-06-06 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.47 | 10 | 1.09 | 0.27 | AUSENTE
2026-06-07 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.82 | 5 | 0.88 | 0.29 | AUSENTE
2026-06-08 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.8 | 13 | 1.5 | 0.24 | AUSENTE
2026-06-09 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.01 | 9 | 1.8 | 0.38 | AUSENTE
2026-06-10 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.9 | 12 | 1.99 | 0.39 | AUSENTE
2026-06-11 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.85 | 11 | 1.57 | 0.43 | AUSENTE
2026-06-12 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.51 | 6 | 1.69 | 0.33 | AUSENTE
2026-06-13 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.45 | 10 | 2.49 | 0.3 | AUSENTE
2026-06-14 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.43 | 11 | 2.06 | 0.29 | AUSENTE
2026-06-15 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.51 | 8 | 1.71 | 0.29 | AUSENTE
2026-06-16 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.49 | 9 | 1.37 | 0.29 | AUSENTE
2026-06-17 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.35 | 6 | 1.59 | 0.24 | AUSENTE
2026-06-18 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.33 | 9 | 1.95 | 0.24 | AUSENTE
2026-06-19 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.29 | 9 | 2.01 | 0.24 | AUSENTE
2026-06-20 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.19 | 9 | 1.96 | 0.22 | AUSENTE
2026-06-21 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.29 | 8 | 1.87 | 0.25 | AUSENTE
2026-06-22 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.44 | 12 | 2.4 | 0.28 | AUSENTE
2026-06-23 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.34 | 12 | 2.15 | 0.35 | AUSENTE
2026-06-24 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.15 | 9 | 1.79 | 0.32 | AUSENTE
2026-06-25 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.34 | 7 | 1.32 | 0.55 | AUSENTE
2026-06-26 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.34 | 7 | 1.31 | 0.51 | AUSENTE
2026-06-27 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-06-28 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-06-29 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.34 | 7 | 1.26 | 0.37 | AUSENTE
2026-06-30 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.31 | 8 | 0.85 | 0.32 | AUSENTE
2026-06-01 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-06-02 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-06-03 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-06-04 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-06-05 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-06-06 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-06-07 | HOSTAL | 7.5 | 9 | 1.95 | 0.4 | /
2026-06-08 | HOSTAL | 7.7 | 3 | 2.08 | 0.47 | /
2026-06-09 | HOSTAL | 7.7 | 5 | 1.95 | 0.44 | /
2026-06-10 | HOSTAL | 7.4 | 3 | 1.29 | 0.85 | /
2026-06-11 | HOSTAL | 7.6 | 10 | 1.39 | 0.82 | /
2026-06-12 | HOSTAL | 7.9 | 11 | 1.5 | 0.23 | /
2026-06-13 | HOSTAL | 7.6 | 8 | 1.39 | 0.63 | /
2026-06-14 | HOSTAL | 7.6 | 6 | 1.99 | 0.44 | /
2026-06-15 | HOSTAL | 7.8 | 8 | 1.86 | 0.23 | /
2026-06-16 | HOSTAL | 7.9 | 2 | 1.77 | 0.22 | /
2026-06-17 | HOSTAL | 7.9 | 6 | 1.26 | 0.24 | /
2026-06-18 | HOSTAL | 7.6 | 8 | 2.58 | 1.21 | /
2026-06-19 | HOSTAL | 7.9 | 10 | 0.82 | 0.21 | /
2026-06-20 | HOSTAL | 7.9 | 5 | 1.82 | 0.23 | /
2026-06-21 | HOSTAL | 7.8 | 8 | 1.55 | 0.55 | /
2026-06-22 | HOSTAL | 7.9 | 6 | 1.48 | 0.59 | /
2026-06-23 | HOSTAL | 7.7 | 4 | 1.57 | 0.58 | /
2026-06-24 | HOSTAL | 7.8 | 5 | 1.34 | 0.88 | /
2026-06-25 | HOSTAL | 7.9 | 3 | 1.77 | 1.5 | /
2026-06-26 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-06-27 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-06-28 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-06-29 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-06-30 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-06-01 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-06-02 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-06-03 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-06-04 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-06-05 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-06-06 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-06-07 | TERMAL | 7.7 | 9 | 1.66 | 0.55 | /
2026-06-08 | TERMAL | 7.9 | 2 | 2.24 | 0.22 | /
2026-06-09 | TERMAL | 7.8 | 7 | 2.55 | 0.51 | /
2026-06-10 | TERMAL | 7.8 | 8 | 0.99 | 0.45 | /
2026-06-11 | TERMAL | 7.4 | 2 | 1.57 | 0.7 | /
2026-06-12 | TERMAL | 7.8 | 5 | 2.52 | 0.43 | /
2026-06-13 | TERMAL | 7.7 | 5 | 1.69 | 0.53 | /
2026-06-14 | TERMAL | 7.8 | 6 | 2.15 | 0.43 | /
2026-06-15 | TERMAL | 7.2 | 6 | 2.85 | 0.31 | /
2026-06-16 | TERMAL | 7.9 | 8 | 1.56 | 0.54 | /
2026-06-17 | TERMAL | 7.8 | 6 | 1.33 | 0.2 | /
2026-06-18 | TERMAL | 7.8 | 7 | 1.99 | 0.34 | /
2026-06-19 | TERMAL | 7.8 | 4 | 1.31 | 0.49 | /
2026-06-20 | TERMAL | 7.6 | 7 | 2.21 | 0.43 | /
2026-06-21 | TERMAL | 7.8 | 6 | 1.54 | 0.34 | /
2026-06-22 | TERMAL | 7.9 | 10 | 1.69 | 0.26 | /
2026-06-23 | TERMAL | 7.8 | 5 | 1.61 | 0.21 | /
2026-06-24 | TERMAL | 7.8 | 6 | 1.32 | 0.43 | /
2026-06-25 | TERMAL | 7.9 | 4 | 2.33 | 0.73 | /
2026-06-26 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-06-27 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-06-28 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-06-29 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-06-30 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-06-01 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-06-02 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-06-03 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-06-04 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-06-05 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-06-06 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-06-07 | TANGAMANGA | 7.8 | 11 | 2.01 | 0.6 | /
2026-06-08 | TANGAMANGA | 8 | 3 | 2.49 | 1.5 | /
2026-06-09 | TANGAMANGA | 7.9 | 5 | 2.27 | 1.02 | /
2026-06-10 | TANGAMANGA | 8 | 13 | 1.64 | 1.22 | /
2026-06-11 | TANGAMANGA | 7.7 | 5 | 1.41 | 1.13 | /
2026-06-12 | TANGAMANGA | 7.8 | 6 | 2.04 | 1.09 | /
2026-06-13 | TANGAMANGA | 7.8 | 8 | 1.7 | 1.15 | /
2026-06-14 | TANGAMANGA | 7.9 | 6 | 2.26 | 1.04 | /
2026-06-15 | TANGAMANGA | 7.9 | 5 | 1.5 | 0.52 | /
2026-06-16 | TANGAMANGA | 7.9 | 4 | 2.05 | 1.42 | /
2026-06-17 | TANGAMANGA | 7.7 | 7 | 1.65 | 0.83 | /
2026-06-18 | TANGAMANGA | 7.7 | 8 | 1.26 | 1.46 | /
2026-06-19 | TANGAMANGA | 7.8 | 9 | 1.07 | 1.04 | /
2026-06-20 | TANGAMANGA | 7.9 | 5 | 1.78 | 0.97 | /
2026-06-21 | TANGAMANGA | 7.7 | 8 | 1.33 | 1.11 | /
2026-06-22 | TANGAMANGA | 8.1 | 1 | 1.43 | 1.33 | /
2026-06-23 | TANGAMANGA | 7.7 | 1 | 1.72 | 0.58 | /
2026-06-24 | TANGAMANGA | 7.8 | 4 | 1.52 | 0.55 | /
2026-06-25 | TANGAMANGA | 8 | 6 | 2.42 | 0.95 | /
2026-06-26 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-06-27 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-06-28 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-06-29 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-06-30 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-06-01 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-06-02 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-06-03 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-06-04 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-06-05 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-06-06 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-06-07 | FILTROS | 7.9 | 7 | 1.77 | 0.55 | /
2026-06-08 | FILTROS | 8.1 | 6 | 2.48 | 1.4 | /
2026-06-09 | FILTROS | 7.9 | 5 | 2.6 | 0.55 | /
2026-06-10 | FILTROS | 8 | 3 | 2.23 | 0.61 | /
2026-06-11 | FILTROS | 7.9 | 7 | 2.03 | 1.38 | /
2026-06-12 | FILTROS | 8 | 8 | 1.63 | 0.97 | /
2026-06-13 | FILTROS | 8 | 6 | 1.96 | 0.99 | /
2026-06-14 | FILTROS | 8 | 6 | 2.28 | 0.83 | /
2026-06-15 | FILTROS | 7.7 | 2 | 0.95 | 1.37 | /
2026-06-16 | FILTROS | 7.9 | 1 | 2.74 | 1.19 | /
2026-06-17 | FILTROS | 7.7 | 1 | 1.63 | 1.2 | /
2026-06-18 | FILTROS | 7.8 | 4 | 1.15 | 1.1 | /
2026-06-19 | FILTROS | 8.1 | 3 | 1.51 | 1.33 | /
2026-06-20 | FILTROS | 7.8 | 2 | 1.85 | 1.28 | /
2026-06-21 | FILTROS | 7.9 | 3 | 1.43 | 1.21 | /
2026-06-22 | FILTROS | 7.9 | 4 | 1.51 | 1.01 | /
2026-06-23 | FILTROS | 8.4 | 3 | 1.67 | 1.13 | /
2026-06-24 | FILTROS | 7.7 | 7 | 1.71 | 0.71 | /
2026-06-25 | FILTROS | 8.1 | 2 | 2.15 | 1.14 | /
2026-06-26 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-06-27 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-06-28 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-06-29 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-06-30 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-06-01 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-06-02 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-06-03 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-06-04 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-06-05 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-06-06 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-06-07 | CORDILLERA | 8.1 | 6 | 1.59 | 0.75 | /
2026-06-08 | CORDILLERA | 8 | 4 | 0.66 | 1.15 | /
2026-06-09 | CORDILLERA | 7.9 | 8 | 0.68 | 0.7 | /
2026-06-10 | CORDILLERA | 8 | 6 | 1.04 | 1.21 | /
2026-06-11 | CORDILLERA | 7.9 | 1 | 1.57 | 1.38 | /
2026-06-12 | CORDILLERA | 7.9 | 3 | 1.42 | 0.78 | /
2026-06-13 | CORDILLERA | 7.9 | 3 | 1.34 | 1.12 | /
2026-06-14 | CORDILLERA | 8 | 6 | 0.98 | 0.87 | /
2026-06-15 | CORDILLERA | 8.2 | 2 | 1.55 | 1.11 | /
2026-06-16 | CORDILLERA | 7.9 | 9 | 2.47 | 1.46 | /
2026-06-17 | CORDILLERA | 7.8 | 5 | 1.95 | 0.98 | /
2026-06-18 | CORDILLERA | 8 | 1 | 1.41 | 1.08 | /
2026-06-19 | CORDILLERA | 8 | 3 | 1.03 | 1.26 | /
2026-06-20 | CORDILLERA | 8.1 | 6 | 2.01 | 1.29 | /
2026-06-21 | CORDILLERA | 7.9 | 3 | 1.46 | 1.11 | /
2026-06-22 | CORDILLERA | 8.1 | 7 | 1.21 | 1.06 | /
2026-06-23 | CORDILLERA | 8.1 | 3 | 1.25 | 1.03 | /
2026-06-24 | CORDILLERA | 8.1 | 4 | 1.08 | 1.1 | /
2026-06-25 | CORDILLERA | 8 | 7 | 2.32 | 0.79 | /
2026-06-26 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-06-27 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-06-28 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-06-29 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-06-30 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1