## OCTUBRE 2024
FECHA | TANQUE | PH 6.5 - 8.5 | Color verdadero 0-20 LPM | Turbidez (NTU) 0-5 | Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5 | E Colio Coliformes termotolerantes UCF/100 ml
2024-10-01 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2024-10-02 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2024-10-03 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2024-10-04 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.41 | 6 | 1.02 | 0.48 | AUSENTE
2024-10-05 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.27 | 5 | 0.99 | 0.45 | AUSENTE
2024-10-06 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.5 | 7 | 1.27 | 0.42 | AUSENTE
2024-10-07 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.31 | 4 | 1 | 0.59 | AUSENTE
2024-10-08 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.3 | 3 | 0.69 | 0.75 | AUSENTE
2024-10-09 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.07 | 6 | 1.25 | 0.83 | AUSENTE
2024-10-10 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.33 | 3 | 1.13 | 0.85 | AUSENTE
2024-10-11 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.2 | 6 | 1.272 | 0.6 | AUSENTE
2024-10-12 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.36 | 6 | 1.622 | 0.56 | AUSENTE
2024-10-13 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.28 | 6 | 1.57 | 0.58 | AUSENTE
2024-10-14 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.32 | 7 | 1.45 | 0.6 | AUSENTE
2024-10-15 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.97 | 7 | 1.62 | 0.65 | AUSENTE
2024-10-16 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.96 | 6 | 1.29 | 0.62 | AUSENTE
2024-10-17 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.84 | 7 | 1.43 | 0.66 | AUSENTE
2024-10-18 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.93 | 8 | 1.5 | 0.64 | AUSENTE
2024-10-19 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.95 | 9 | 1.9 | 0.51 | AUSENTE
2024-10-20 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.06 | 6 | 1.67 | 0.55 | AUSENTE
2024-10-21 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.19 | 7 | 1.26 | 0.49 | AUSENTE
2024-10-22 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.92 | 11 | 1.56 | 0.34 | AUSENTE
2024-10-23 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.22 | 6 | 1.56 | 0.25 | AUSENTE
2024-10-24 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2024-10-25 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.84 | 7 | 0.83 | 0.64 | AUSENTE
2024-10-26 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.97 | 7 | 1.24 | 0.61 | AUSENTE
2024-10-27 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.23 | 8 | 1.87 | 0.43 | AUSENTE
2024-10-28 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.75 | 6 | 1.52 | 0.36 | AUSENTE
2024-10-29 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.86 | 8 | 0.88 | 0.4 | AUSENTE
2024-10-30 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.83 | 5 | 1.06 | 0.5 | AUSENTE
2024-10-31 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.88 | 10 | 1 | 0.26 | AUSENTE
2024-10-01 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-10-02 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-10-03 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-10-04 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-10-05 | HOSTAL | 7.63 | 7 | 1.6 | 1.02 | /
2024-10-06 | HOSTAL | 7.91 | 7 | 1.39 | 0.84 | /
2024-10-07 | HOSTAL | 7.77 | 9 | 1.2 | 0.72 | /
2024-10-08 | HOSTAL | 8.04 | 4 | 1.57 | 0.96 | /
2024-10-09 | HOSTAL | 6.9 | 1 | 0.98 | 0.92 | /
2024-10-10 | HOSTAL | 7.24 | 4 | 1.84 | 0.67 | /
2024-10-11 | HOSTAL | 7.66 | 3 | 0.99 | 1.01 | /
2024-10-12 | HOSTAL | 7.47 | 3 | 1.275 | 0.94 | /
2024-10-13 | HOSTAL | 7.45 | 4 | 1.415 | 0.84 | /
2024-10-14 | HOSTAL | 7.43 | 7 | 1.09 | 0.65 | /
2024-10-15 | HOSTAL | 6.73 | 2 | 0.79 | 0.57 | /
2024-10-16 | HOSTAL | 6.84 | 5 | 1.48 | 0.68 | /
2024-10-17 | HOSTAL | 6.99 | 11 | 1.1 | 0.57 | /
2024-10-18 | HOSTAL | 7.14 | 6 | 0.93 | 0.6 | /
2024-10-19 | HOSTAL | 7.08 | 5 | 0.94 | 0.61 | /
2024-10-20 | HOSTAL | 6.99 | 7 | 1.02 | 0.62 | /
2024-10-21 | HOSTAL | 6.98 | 7 | 0.65 | 0.79 | /
2024-10-22 | HOSTAL | 6.69 | 3 | 0.82 | 0.67 | /
2024-10-23 | HOSTAL | 6.83 | 5 | 0.74 | 0.73 | /
2024-10-24 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2024-10-25 | HOSTAL | 6.88 | 6 | 0.93 | 0.6 | /
2024-10-26 | HOSTAL | 6.81 | 10 | 1.16 | 0.48 | /
2024-10-27 | HOSTAL | 6.86 | 8 | 1.05 | 0.55 | /
2024-10-28 | HOSTAL | 6.76 | 7 | 0.71 | 0.46 | /
2024-10-29 | HOSTAL | 6.81 | 8 | 0.85 | 0.69 | /
2024-10-30 | HOSTAL | 6.91 | 5 | 0.86 | 0.96 | /
2024-10-31 | HOSTAL | 7.29 | 10 | 1.1 | 0.64 | /
2024-10-01 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-02 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-03 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-04 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-05 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-06 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-07 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-08 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-09 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-10 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-11 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-12 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-13 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-14 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-15 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-16 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-17 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-18 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-19 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-20 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-21 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-22 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-23 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-24 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-25 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-26 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-27 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-28 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-29 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-30 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-31 | TERMAL | / | / | / | / | /
2024-10-01 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-10-02 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-10-03 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-10-04 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-10-05 | TANGAMANGA | 7.59 | 13 | 0.68 | 0.47 | /
2024-10-06 | TANGAMANGA | 7.93 | 9 | 1.61 | 0.58 | /
2024-10-07 | TANGAMANGA | 7.88 | 10 | 1.32 | 0.55 | /
2024-10-08 | TANGAMANGA | 7.98 | 8 | 1.89 | 0.6 | /
2024-10-09 | TANGAMANGA | 7.11 | 5 | 0.81 | 0.79 | /
2024-10-10 | TANGAMANGA | 7.32 | 9 | 0.8 | 0.35 | /
2024-10-11 | TANGAMANGA | 7.7 | 7 | 0.85 | 0.68 | /
2024-10-12 | TANGAMANGA | 7.55 | 7 | 1.35 | 0.7 | /
2024-10-13 | TANGAMANGA | 7.51 | 8 | 0.83 | 0.52 | /
2024-10-14 | TANGAMANGA | 7.44 | 5 | 0.55 | 0.36 | /
2024-10-15 | TANGAMANGA | 6.81 | 5 | 0.69 | 0.44 | /
2024-10-16 | TANGAMANGA | 6.87 | 9 | 1.09 | 0.55 | /
2024-10-17 | TANGAMANGA | 6.96 | 4 | 1.17 | 0.5 | /
2024-10-18 | TANGAMANGA | 7.11 | 10 | 0.99 | 0.44 | /
2024-10-19 | TANGAMANGA | 7.13 | 5 | 0.62 | 0.4 | /
2024-10-20 | TANGAMANGA | 6.98 | 8 | 1.08 | 0.5 | /
2024-10-21 | TANGAMANGA | 6.95 | 10 | 0.44 | 0.34 | /
2024-10-22 | TANGAMANGA | 6.8 | 9 | 0.36 | 0.42 | /
2024-10-23 | TANGAMANGA | 6.88 | 10 | 0.4 | 0.38 | /
2024-10-24 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2024-10-25 | TANGAMANGA | 6.99 | 8 | 0.81 | 0.42 | /
2024-10-26 | TANGAMANGA | 6.85 | 9 | 0.99 | 0.63 | /
2024-10-27 | TANGAMANGA | 6.77 | 9 | 0.9 | 0.53 | /
2024-10-28 | TANGAMANGA | 6.79 | 13 | 1.53 | 0.73 | /
2024-10-29 | TANGAMANGA | 6.82 | 8 | 0.4 | 0.86 | /
2024-10-30 | TANGAMANGA | 6.98 | 2 | 0.58 | 0.81 | /
2024-10-31 | TANGAMANGA | 7.3 | 11 | 1.66 | 0.7 | /
2024-10-01 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-10-02 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-10-03 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-10-04 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-10-05 | FILTROS | 7.45 | 15 | 2.41 | 0.97 | /
2024-10-06 | FILTROS | 8.02 | 5 | 0.82 | 0.5 | /
2024-10-07 | FILTROS | 8.02 | 6 | 0.68 | 0.49 | /
2024-10-08 | FILTROS | 8.02 | 3 | 0.95 | 0.51 | /
2024-10-09 | FILTROS | 7.11 | 5 | 3.26 | 0.32 | /
2024-10-10 | FILTROS | 7.37 | 5 | 2.11 | 0.77 | /
2024-10-11 | FILTROS | 7.71 | 12 | 0.89 | 0.47 | /
2024-10-12 | FILTROS | 7.57 | 4 | 2.11 | 0.42 | /
2024-10-13 | FILTROS | 7.54 | 9 | 1.5 | 0.62 | /
2024-10-14 | FILTROS | 7.51 | 5 | 0.59 | 0.59 | /
2024-10-15 | FILTROS | 6.92 | 6 | 0.97 | 0.64 | /
2024-10-16 | FILTROS | 6.97 | 7 | 0.77 | 0.4 | /
2024-10-17 | FILTROS | 7.08 | 10 | 1.56 | 0.37 | /
2024-10-18 | FILTROS | 7.12 | 5 | 1.36 | 0.46 | /
2024-10-19 | FILTROS | 7.22 | 6 | 0.78 | 0.62 | /
2024-10-20 | FILTROS | 7.06 | 7 | 1.23 | 0.41 | /
2024-10-21 | FILTROS | 7.01 | 5 | 0.75 | 0.52 | /
2024-10-22 | FILTROS | 6.89 | 3 | 0.81 | 0.49 | /
2024-10-23 | FILTROS | 6.95 | 4 | 0.78 | 0.51 | /
2024-10-24 | FILTROS | / | / | / | / | /
2024-10-25 | FILTROS | 6.77 | 6 | 1.07 | 0.54 | /
2024-10-26 | FILTROS | 6.81 | 8 | 1.69 | 0.69 | /
2024-10-27 | FILTROS | 6.75 | 8 | 1.4 | 0.62 | /
2024-10-28 | FILTROS | 6.79 | 8 | 0.94 | 0.49 | /
2024-10-29 | FILTROS | 6.85 | 8 | 0.91 | 0.56 | /
2024-10-30 | FILTROS | 6.99 | 6 | 0.9 | 0.81 | /
2024-10-31 | FILTROS | 7.3 | 7 | 1.67 | 0.76 | /
2024-10-01 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-02 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-03 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-04 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-05 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-06 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-07 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-08 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-09 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-10 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-11 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-12 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-13 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-14 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-15 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-16 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-17 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-18 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-19 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-20 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-21 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-22 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-23 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-24 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-25 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-26 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-27 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-28 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-29 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-30 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2024-10-31 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1