## MARZO 2026
FECHA | TANQUE | PH 6.5 - 8.5 | Color verdadero 0-20 LPM | Turbidez (NTU) 0-5 | Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5 | E Colio Coliformes termotolerantes UCF/100 ml
2026-03-01 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.46 | 9 | 0.84 | 0.25 | Ausente
2026-03-02 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.55 | 11 | 0.84 | 0.27 | Ausente
2026-03-03 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.59 | 11 | 0.76 | 0.26 | Ausente
2026-03-04 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.54 | 9 | 0.75 | 0.34 | Ausente
2026-03-05 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.46 | 5 | 0.9 | 0.55 | Ausente
2026-03-06 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.68 | 8 | 1.18 | 0.87 | Ausente
2026-03-07 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.72 | 9 | 1.04 | 0.81 | Ausente
2026-03-08 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.61 | 5 | 0.94 | 0.76 | Ausente
2026-03-09 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.85 | 10 | 0.87 | 0.53 | Ausente
2026-03-10 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-03-11 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-03-12 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2026-03-13 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.69 | 10 | 0.85 | 0.41 | Ausente
2026-03-14 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.66 | 9 | 0.71 | 0.3 | Ausente
2026-03-15 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.67 | 10 | 0.86 | 0.31 | Ausente
2026-03-16 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.1 | 9 | 1 | 0.39 | Ausente
2026-03-17 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.78 | 10 | 0.93 | 0.58 | Ausente
2026-03-18 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.7 | 11 | 1.13 | 0.54 | Ausente
2026-03-19 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.81 | 10 | 1.1 | 0.39 | Ausente
2026-03-20 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 8.02 | 11 | 1.12 | 0.52 | Ausente
2026-03-21 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.8 | 9 | 1.18 | 0.27 | Ausente
2026-03-22 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.99 | 9 | 1.16 | 0.31 | Ausente
2026-03-23 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.73 | 9 | 1.25 | 0.32 | Ausente
2026-03-24 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.54 | 11 | 1.07 | 0.59 | Ausente
2026-03-25 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.4 | 7 | 1.03 | 0.69 | Ausente
2026-03-26 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.41 | 10 | 0.99 | 0.41 | Ausente
2026-03-27 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.45 | 8 | 0.96 | 0.49 | Ausente
2026-03-28 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.34 | 9 | 1.09 | 0.53 | Ausente
2026-03-29 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.35 | 7 | 0.84 | 0.31 | Ausente
2026-03-30 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.42 | 9 | 1.03 | 0.42 | Ausente
2026-03-31 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.42 | 8 | 0.92 | 0.57 | Ausente
2026-03-01 | HOSTAL | 7 | 11 | 1.25 | 0.6 | /
2026-03-02 | HOSTAL | NE | NE | NE | NE | /
2026-03-03 | HOSTAL | 7.2 | 9 | 1.19 | 1.5 | /
2026-03-04 | HOSTAL | 7.1 | 4 | 1.65 | 0.9 | /
2026-03-05 | HOSTAL | 7.6 | 12 | 0.71 | 1.5 | /
2026-03-06 | HOSTAL | 7.4 | 4 | 2.75 | 1 | /
2026-03-07 | HOSTAL | 7.5 | 8 | 1.73 | 1.2 | /
2026-03-08 | HOSTAL | 7.2 | 7 | 1.42 | 1.2 | /
2026-03-09 | HOSTAL | 7.7 | 11 | 1.28 | 1.3 | /
2026-03-10 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-03-11 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-03-12 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-03-13 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2026-03-14 | HOSTAL | 7.3 | 8 | 1.82 | 1.3 | /
2026-03-15 | HOSTAL | 7.3 | 5 | 1.36 | 1.2 | /
2026-03-16 | HOSTAL | 7.3 | 10 | 2.28 | 1.4 | /
2026-03-17 | HOSTAL | 7.2 | 5 | 0.8 | 0.9 | /
2026-03-18 | HOSTAL | 7.1 | 7 | 0.86 | 0.5 | /
2026-03-19 | HOSTAL | 7.3 | 11 | 1.03 | 1.1 | /
2026-03-20 | HOSTAL | 7.2 | 6 | 1.09 | 0.9 | /
2026-03-21 | HOSTAL | 7.3 | 7 | 1.48 | 1.2 | /
2026-03-22 | HOSTAL | 7.3 | 8 | 1.2 | 1.1 | /
2026-03-23 | HOSTAL | 7.1 | 5 | 1.02 | 0.9 | /
2026-03-24 | HOSTAL | 7.3 | 9 | 1 | 1.4 | /
2026-03-25 | HOSTAL | 7.4 | 10 | 1.04 | 1.5 | /
2026-03-26 | HOSTAL | 7.3 | 8 | 1.06 | 1.26 | /
2026-03-27 | HOSTAL | 7.4 | 13 | 0.87 | 0.9 | /
2026-03-28 | HOSTAL | 7.2 | 7 | 1.07 | 1.1 | /
2026-03-29 | HOSTAL | 7.4 | 10 | 0.99 | 1.2 | /
2026-03-30 | HOSTAL | 7.2 | 6 | 0.81 | 0.9 | /
2026-03-31 | HOSTAL | 7.1 | 3 | 0.84 | 1.3 | /
2026-03-01 | TERMAL | 7.1 | 10 | 1.19 | 0.8 | /
2026-03-02 | TERMAL | NE | NE | NE | NE | /
2026-03-03 | TERMAL | 7.3 | 13 | 1.45 | 0.5 | /
2026-03-04 | TERMAL | 7.1 | 3 | 1.21 | 1.2 | /
2026-03-05 | TERMAL | 7.5 | 10 | 0.95 | 1.4 | /
2026-03-06 | TERMAL | 7.3 | 12 | 0.85 | 1.2 | /
2026-03-07 | TERMAL | 7.4 | 11 | 0.9 | 1.4 | /
2026-03-08 | TERMAL | 7.2 | 8 | 1.33 | 0.9 | /
2026-03-09 | TERMAL | 7.2 | 2 | 1.07 | 1.3 | /
2026-03-10 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-03-11 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-03-12 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-03-13 | TERMAL | / | / | / | / | /
2026-03-14 | TERMAL | 7.3 | 10 | 1.69 | 0.8 | /
2026-03-15 | TERMAL | 7.4 | 13 | 1.46 | 0.6 | /
2026-03-16 | TERMAL | 7.2 | 7 | 1.91 | 0.9 | /
2026-03-17 | TERMAL | 7.4 | 7 | 0.77 | 0.7 | /
2026-03-18 | TERMAL | 7.3 | 6 | 0.96 | 0.7 | /
2026-03-19 | TERMAL | 7.7 | 4 | 1.15 | 1.1 | /
2026-03-20 | TERMAL | 7.4 | 12 | 0.84 | 0.9 | /
2026-03-21 | TERMAL | 7.3 | 9 | 1.38 | 0.7 | /
2026-03-22 | TERMAL | 7.5 | 8 | 1.12 | 0.9 | /
2026-03-23 | TERMAL | 7.3 | 7 | 1.02 | 0.8 | /
2026-03-24 | TERMAL | 7.2 | 8 | 1.19 | 0.8 | /
2026-03-25 | TERMAL | 7.4 | 7 | 1.07 | 1 | /
2026-03-26 | TERMAL | 7.4 | 8 | 1.13 | 1.4 | /
2026-03-27 | TERMAL | 7.3 | 10 | 0.78 | 1.4 | /
2026-03-28 | TERMAL | 7.3 | 8 | 1.11 | 0.8 | /
2026-03-29 | TERMAL | 7.4 | 8 | 0.99 | 1.3 | /
2026-03-30 | TERMAL | 7.3 | 8 | 0.94 | 1.1 | /
2026-03-31 | TERMAL | 7.2 | 7 | 1 | 1.3 | /
2026-03-01 | TANGAMANGA | 7.2 | 9 | 1.12 | 0.7 | /
2026-03-02 | TANGAMANGA | NE | NE | NE | NE | /
2026-03-03 | TANGAMANGA | 7.4 | 11 | 1.88 | 0.6 | /
2026-03-04 | TANGAMANGA | 7.3 | 11 | 2.24 | 1 | /
2026-03-05 | TANGAMANGA | 7.1 | 2 | 2.54 | 0.6 | /
2026-03-06 | TANGAMANGA | 7.2 | 11 | 2.15 | 1.1 | /
2026-03-07 | TANGAMANGA | 7.2 | 7 | 2.35 | 0.9 | /
2026-03-08 | TANGAMANGA | 7.4 | 11 | 2.06 | 0.8 | /
2026-03-09 | TANGAMANGA | 7.2 | 7 | 2.07 | 0.6 | /
2026-03-10 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-03-11 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-03-12 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-03-13 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2026-03-14 | TANGAMANGA | 7.2 | 10 | 1.94 | 1 | /
2026-03-15 | TANGAMANGA | 7.3 | 6 | 1.43 | 0.8 | /
2026-03-16 | TANGAMANGA | 7.1 | 13 | 2.45 | 1.1 | /
2026-03-17 | TANGAMANGA | 7.4 | 5 | 0.83 | 1.3 | /
2026-03-18 | TANGAMANGA | 7.3 | 2 | 0.93 | 1.1 | /
2026-03-19 | TANGAMANGA | 7.4 | 10 | 1.89 | 0.9 | /
2026-03-20 | TANGAMANGA | 7.5 | 7 | 0.98 | 1 | /
2026-03-21 | TANGAMANGA | 7.3 | 8 | 1.57 | 1.1 | /
2026-03-22 | TANGAMANGA | 7.4 | 8 | 1.48 | 1 | /
2026-03-23 | TANGAMANGA | 7.3 | 10 | 0.9 | 1.2 | /
2026-03-24 | TANGAMANGA | 7.3 | 7 | 1.03 | 1 | /
2026-03-25 | TANGAMANGA | 7.7 | 7 | 0.99 | 1.5 | /
2026-03-26 | TANGAMANGA | 7.4 | 8 | 0.82 | 1.3 | /
2026-03-27 | TANGAMANGA | 7.5 | 10 | 0.68 | 1.5 | /
2026-03-28 | TANGAMANGA | 7.3 | 8 | 1.14 | 1.1 | /
2026-03-29 | TANGAMANGA | 7.5 | 8 | 0.83 | 1.4 | /
2026-03-30 | TANGAMANGA | 7.3 | 5 | 0.83 | 0.8 | /
2026-03-31 | TANGAMANGA | 7.1 | 7 | 1.19 | 1.4 | /
2026-03-01 | FILTROS | 7.2 | 12 | 1.23 | 0.7 | /
2026-03-02 | FILTROS | NE | NE | NE | NE | /
2026-03-03 | FILTROS | 7.1 | 1 | 1.68 | 1 | /
2026-03-04 | FILTROS | 7.2 | 3 | 1.04 | 1.5 | /
2026-03-05 | FILTROS | 7.9 | 8 | 2.44 | 0.8 | /
2026-03-06 | FILTROS | 7.6 | 2 | 2.74 | 1.1 | /
2026-03-07 | FILTROS | 7.8 | 5 | 2.59 | 1 | /
2026-03-08 | FILTROS | 7.2 | 2 | 1.36 | 1.3 | /
2026-03-09 | FILTROS | 7.2 | 8 | 1.52 | 1.4 | /
2026-03-10 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-03-11 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-03-12 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-03-13 | FILTROS | / | / | / | / | /
2026-03-14 | FILTROS | 7.4 | 5 | 1.28 | 1.3 | /
2026-03-15 | FILTROS | 7.5 | 3 | 1.32 | 1.2 | /
2026-03-16 | FILTROS | 7.3 | 3 | 1.24 | 1.3 | /
2026-03-17 | FILTROS | 7.5 | 3 | 2.02 | 0.3 | /
2026-03-18 | FILTROS | 7.4 | 10 | 1.01 | 0.9 | /
2026-03-19 | FILTROS | 7.3 | 8 | 1.2 | 1.3 | /
2026-03-20 | FILTROS | 7.3 | 4 | 2.24 | 0.9 | /
2026-03-21 | FILTROS | 7.4 | 3 | 1.53 | 0.9 | /
2026-03-22 | FILTROS | 7.3 | 5 | 1.66 | 1 | /
2026-03-23 | FILTROS | 7.3 | 6 | 0.93 | 0.7 | /
2026-03-24 | FILTROS | 7.4 | 6 | 1.49 | 0.5 | /
2026-03-25 | FILTROS | 7.5 | 6 | 0.88 | 1.5 | /
2026-03-26 | FILTROS | 7.4 | 6 | 1.02 | 1.5 | /
2026-03-27 | FILTROS | 7.3 | 6 | 0.96 | 1.2 | /
2026-03-28 | FILTROS | 7.3 | 6 | 1.36 | 0.7 | /
2026-03-29 | FILTROS | 7.4 | 6 | 0.95 | 1.4 | /
2026-03-30 | FILTROS | 7.1 | 8 | 0.8 | 0.9 | /
2026-03-31 | FILTROS | 7.5 | 5 | 1.11 | 1 | /
2026-03-01 | CORDILLERA | 7.1 | 8 | 0.91 | 0.7 | /
2026-03-02 | CORDILLERA | NE | NE | NE | NE | /
2026-03-03 | CORDILLERA | 7.2 | 6 | 1.06 | 1.3 | /
2026-03-04 | CORDILLERA | 7.2 | 2 | 0.89 | 0.8 | /
2026-03-05 | CORDILLERA | 7.3 | 5 | 0.9 | 0.9 | /
2026-03-06 | CORDILLERA | 7.1 | 2 | 1 | 1.3 | /
2026-03-07 | CORDILLERA | 7.2 | 4 | 0.95 | 1.1 | /
2026-03-08 | CORDILLERA | 7.2 | 4 | 0.98 | 1 | /
2026-03-09 | CORDILLERA | 7.6 | 13 | 1.12 | 1.4 | /
2026-03-10 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-03-11 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-03-12 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-03-13 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2026-03-14 | CORDILLERA | 7.4 | 6 | 1.26 | 1 | /
2026-03-15 | CORDILLERA | 7.4 | 2 | 1.21 | 1.3 | /
2026-03-16 | CORDILLERA | 7.4 | 9 | 1.3 | 0.7 | /
2026-03-17 | CORDILLERA | 7.4 | 5 | 0.68 | 1 | /
2026-03-18 | CORDILLERA | 7.3 | 1 | 0.95 | 1.3 | /
2026-03-19 | CORDILLERA | 7.4 | 7 | 1.12 | 1.3 | /
2026-03-20 | CORDILLERA | 7.4 | 6 | 0.87 | 1 | /
2026-03-21 | CORDILLERA | 7.4 | 5 | 1.06 | 1 | /
2026-03-22 | CORDILLERA | 7.4 | 6 | 1.02 | 1.1 | /
2026-03-23 | CORDILLERA | 7.2 | 3 | 1 | 0.7 | /
2026-03-24 | CORDILLERA | 7.3 | 1 | 0.88 | 1 | /
2026-03-25 | CORDILLERA | 7.5 | 6 | 0.91 | 1.1 | /
2026-03-26 | CORDILLERA | 7.4 | 4 | 1.29 | 1.4 | /
2026-03-27 | CORDILLERA | 7.3 | 6 | 0.96 | 1.2 | /
2026-03-28 | CORDILLERA | 7.3 | 3 | 0.97 | 0.9 | /
2026-03-29 | CORDILLERA | 7.4 | 5 | 1.05 | 1.2 | /
2026-03-30 | CORDILLERA | 7.1 | 4 | 0.93 | 1.1 | /
2026-03-31 | CORDILLERA | 7.5 | 6 | 0.88 | 1.3 | /
NE: No se tienen datos, debido a que se estuvo desviando y/o dejando de ingresar agua en tanques de entrega por bloque fuera de NOM-127-SSA1-2021. (/): No se tienen datos, debido a la avería ocurrida en el CAD 34+303.
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1