## JUNIO 2025
FECHA | TANQUE | PH 6.5 - 8.5 | Color verdadero 0-20 LPM | Turbidez (NTU) 0-5 | Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5 | E Colio Coliformes termotolerantes UCF/100 ml
2025-06-01 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.84 | 10 | 1.7 | 0.3 | AUSENTE
2025-06-02 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.75 | 10 | 0.75 | 0.3 | AUSENTE
2025-06-03 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.77 | 11 | 1.49 | 0.33 | AUSENTE
2025-06-04 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.7 | 8 | 1.03 | 0.32 | AUSENTE
2025-06-05 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.94 | 8 | 0.82 | 0.32 | AUSENTE
2025-06-06 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2025-06-07 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2025-06-08 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.62 | 10 | 1.07 | 0.3 | AUSENTE
2025-06-09 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.73 | 13 | 1.42 | 0.3 | AUSENTE
2025-06-10 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.85 | 12 | 0.88 | 0.32 | AUSENTE
2025-06-11 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.12 | 11 | 0.88 | 0.32 | AUSENTE
2025-06-12 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.08 | 11 | 0.44 | 0.36167 | AUSENTE
2025-06-13 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.42 | 10 | 0.51483 | 0.36833 | AUSENTE
2025-06-14 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.1 | 10 | 0.729 | 0.33167 | AUSENTE
2025-06-15 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.16 | 10 | 0.886 | 0.33167 | AUSENTE
2025-06-16 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.29 | 9 | 0.753 | 0.37 | AUSENTE
2025-06-17 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7 | 11 | 0.57 | 0.36 | AUSENTE
2025-06-18 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.15 | 11 | 0.63 | 0.35 | AUSENTE
2025-06-19 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7 | 10 | 0.48 | 0.36 | AUSENTE
2025-06-20 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.05 | 10 | 0.65 | 0.31 | AUSENTE
2025-06-21 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.2 | 9 | 0.87 | 0.31 | AUSENTE
2025-06-22 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.2 | 11 | 1.18 | 0.32 | AUSENTE
2025-06-23 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.25 | 9 | 0.57 | 0.35 | AUSENTE
2025-06-24 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.14 | 13 | 0.93 | 0.39 | AUSENTE
2025-06-25 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.1 | 13 | 0.79 | 0.33 | AUSENTE
2025-06-26 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.94 | 12 | 1.14 | 0.3 | AUSENTE
2025-06-27 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 6.86 | 11 | 1.02 | 0.36 | AUSENTE
2025-06-28 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2025-06-29 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2025-06-30 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | / | / | / | / | /
2025-06-01 | HOSTAL | 6.86 | 8 | 1.45 | 0.48 | /
2025-06-02 | HOSTAL | 6.67 | 1 | 0.75 | 1.5 | /
2025-06-03 | HOSTAL | 6.68 | 5 | 2.28 | 0.3 | /
2025-06-04 | HOSTAL | 7.09 | 8 | 1.44 | 0.34 | /
2025-06-05 | HOSTAL | 6.87 | 7 | 0.67 | 0.44 | /
2025-06-06 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2025-06-07 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2025-06-08 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2025-06-09 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2025-06-10 | HOSTAL | 6.81 | 14 | 2.31 | 0.38 | /
2025-06-11 | HOSTAL | 6.94 | 4 | 2.62 | 0.77 | /
2025-06-12 | HOSTAL | NE | NE | NE | NE | /
2025-06-13 | HOSTAL | 7.14 | 6 | 2.09 | 0.83 | /
2025-06-14 | HOSTAL | 7.02 | 9 | 1.66 | 0.35 | /
2025-06-15 | HOSTAL | 7.07 | 7 | 1.23 | 0.44 | /
2025-06-16 | HOSTAL | 6.97 | 4 | 1.29 | 0.93 | /
2025-06-17 | HOSTAL | 7.45 | 11 | 0.9 | 0.31 | /
2025-06-18 | HOSTAL | 7.01 | 11 | 0.66 | 0.29 | /
2025-06-19 | HOSTAL | 7.06 | 4 | 0.93 | 0.62 | /
2025-06-20 | HOSTAL | 7.18 | 9 | 0.48 | 0.63 | /
2025-06-21 | HOSTAL | 7.14 | 7 | 1.02 | 0.62 | /
2025-06-22 | HOSTAL | 7.12 | 8 | 0.71 | 0.51 | /
2025-06-23 | HOSTAL | 7.01 | 3 | 0.73 | 0.94 | /
2025-06-24 | HOSTAL | 6.99 | 5 | 0.62 | 0.88 | /
2025-06-25 | HOSTAL | 6.91 | 10 | 1.2 | 0.55 | /
2025-06-26 | HOSTAL | 6.9 | 11 | 0.95 | 0.86 | /
2025-06-27 | HOSTAL | 6.89 | 6 | 0.64 | 0.66 | /
2025-06-28 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2025-06-29 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2025-06-30 | HOSTAL | / | / | / | / | /
2025-06-01 | TERMAL | 7 | 9 | 1.3 | 0.39 | /
2025-06-02 | TERMAL | 6.79 | 4 | 1 | 0.8 | /
2025-06-03 | TERMAL | 6.78 | 6 | 2.36 | 0.46 | /
2025-06-04 | TERMAL | 7.12 | 9 | 1.1 | 0.27 | /
2025-06-05 | TERMAL | 6.94 | 10 | 0.81 | 0.8 | /
2025-06-06 | TERMAL | / | / | / | / | /
2025-06-07 | TERMAL | / | / | / | / | /
2025-06-08 | TERMAL | / | / | / | / | /
2025-06-09 | TERMAL | / | / | / | / | /
2025-06-10 | TERMAL | 7.18 | 14 | 1.79 | 0.33 | /
2025-06-11 | TERMAL | 7.15 | 4 | 2.8 | 1.25 | /
2025-06-12 | TERMAL | 7.11 | 14 | 2.18 | 0.46 | /
2025-06-13 | TERMAL | 7.35 | 1 | 1.01 | 0.34 | /
2025-06-14 | TERMAL | 7.17 | 7 | 0.88 | 0.36 | /
2025-06-15 | TERMAL | 7.23 | 6 | 0.65 | 0.44 | /
2025-06-16 | TERMAL | 7.04 | 7 | 0.6 | 0.86 | /
2025-06-17 | TERMAL | 7.52 | 9 | 0.83 | 0.84 | /
2025-06-18 | TERMAL | 7.21 | 13 | 0.47 | 0.36 | /
2025-06-19 | TERMAL | 7.23 | 3 | 0.67 | 0.88 | /
2025-06-20 | TERMAL | 7.35 | 4 | 0.84 | 0.89 | /
2025-06-21 | TERMAL | 7.26 | 7 | 0.69 | 0.65 | /
2025-06-22 | TERMAL | 7.29 | 7 | 0.66 | 0.71 | /
2025-06-23 | TERMAL | 7.08 | 12 | 0.99 | 0.52 | /
2025-06-24 | TERMAL | 7.04 | 2 | 0.63 | 0.86 | /
2025-06-25 | TERMAL | 6.94 | 5 | 1.18 | 0.86 | /
2025-06-26 | TERMAL | 6.98 | 12 | 0.92 | 0.59 | /
2025-06-27 | TERMAL | 7.4 | 1 | 0.76 | 0.79 | /
2025-06-28 | TERMAL | / | / | / | / | /
2025-06-29 | TERMAL | / | / | / | / | /
2025-06-30 | TERMAL | / | / | / | / | /
2025-06-01 | TANGAMANGA | 6.97 | 13 | 1.67 | 0.96 | /
2025-06-02 | TANGAMANGA | 6.82 | 9 | 0.78 | 0.4 | /
2025-06-03 | TANGAMANGA | 6.99 | 2 | 2.37 | 0.98 | /
2025-06-04 | TANGAMANGA | 7.06 | 10 | 2.31 | 0.37 | /
2025-06-05 | TANGAMANGA | 7.01 | 12 | 0.89 | 0.89 | /
2025-06-06 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2025-06-07 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2025-06-08 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2025-06-09 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2025-06-10 | TANGAMANGA | 7.29 | 13 | 2.07 | 0.54 | /
2025-06-11 | TANGAMANGA | 7.19 | 6 | 2.43 | 0.46 | /
2025-06-12 | TANGAMANGA | NE | NE | NE | NE | /
2025-06-13 | TANGAMANGA | 7.29 | 11 | 2.74 | 0.63 | /
2025-06-14 | TANGAMANGA | 7.05 | 6 | 1.23 | 0.55 | /
2025-06-15 | TANGAMANGA | 7 | 5 | 0.88 | 0.42 | /
2025-06-16 | TANGAMANGA | 7.08 | 12 | 0.62 | 0.78 | /
2025-06-17 | TANGAMANGA | 7.59 | 12 | 1.11 | 0.28 | /
2025-06-18 | TANGAMANGA | 7.27 | 13 | 0.48 | 0.7 | /
2025-06-19 | TANGAMANGA | 7.4 | 6 | 0.96 | 0.88 | /
2025-06-20 | TANGAMANGA | 7.25 | 13 | 0.73 | 0.83 | /
2025-06-21 | TANGAMANGA | 7.22 | 12 | 0.87 | 0.53 | /
2025-06-22 | TANGAMANGA | 7.31 | 10 | 0.72 | 0.8 | /
2025-06-23 | TANGAMANGA | 7.1 | 11 | 0.91 | 0.53 | /
2025-06-24 | TANGAMANGA | 7.22 | 11 | 0.69 | 0.42 | /
2025-06-25 | TANGAMANGA | 6.99 | 12 | 2.26 | 0.71 | /
2025-06-26 | TANGAMANGA | 7.01 | 12 | 0.91 | 0.66 | /
2025-06-27 | TANGAMANGA | 7.19 | 4 | 0.92 | 0.71 | /
2025-06-28 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2025-06-29 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2025-06-30 | TANGAMANGA | / | / | / | / | /
2025-06-01 | FILTROS | 6.82 | 4 | 1.81 | 0.27 | /
2025-06-02 | FILTROS | 6.79 | 4 | 1.16 | 0.43 | /
2025-06-03 | FILTROS | 7 | 5 | 1.79 | 0.31 | /
2025-06-04 | FILTROS | 7.09 | 6 | 2.11 | 0.28 | /
2025-06-05 | FILTROS | 6.87 | 4 | 0.83 | 0.31 | /
2025-06-06 | FILTROS | / | / | / | / | /
2025-06-07 | FILTROS | / | / | / | / | /
2025-06-08 | FILTROS | / | / | / | / | /
2025-06-09 | FILTROS | / | / | / | / | /
2025-06-10 | FILTROS | 7.09 | 12 | 1.387 | 0.43 | /
2025-06-11 | FILTROS | 7.11 | 2 | 2.32 | 0.8 | /
2025-06-12 | FILTROS | 7.05 | 14 | 2.66 | 0.45 | /
2025-06-13 | FILTROS | NE | NE | NE | NE | /
2025-06-14 | FILTROS | 7.12 | 15 | 2.5 | 1.29 | /
2025-06-15 | FILTROS | 7.06 | 10 | 1.98 | 0.66 | /
2025-06-16 | FILTROS | 7.01 | 3 | 1.09 | 0.99 | /
2025-06-17 | FILTROS | 7.54 | 2 | 1.11 | 1.3 | /
2025-06-18 | FILTROS | 7.27 | 2 | 0.83 | 0.87 | /
2025-06-19 | FILTROS | 7.45 | 11 | 0.94 | 0.66 | /
2025-06-20 | FILTROS | 7.21 | 3 | 0.73 | 0.87 | /
2025-06-21 | FILTROS | 7.33 | 5 | 1.01 | 0.98 | /
2025-06-22 | FILTROS | 7.36 | 5 | 0.84 | 0.8 | /
2025-06-23 | FILTROS | 7.05 | 8 | 0.63 | 0.94 | /
2025-06-24 | FILTROS | 7.14 | 5 | 1.08 | 0.86 | /
2025-06-25 | FILTROS | 6.96 | 4 | 1.08 | 0.83 | /
2025-06-26 | FILTROS | 6.97 | 6 | 0.84 | 0.89 | /
2025-06-27 | FILTROS | 7.16 | 12 | 1.35 | 0.53 | /
2025-06-28 | FILTROS | / | / | / | / | /
2025-06-29 | FILTROS | / | / | / | / | /
2025-06-30 | FILTROS | / | / | / | / | /
2025-06-01 | CORDILLERA | 6.98 | 5 | 0.51 | 0.71 | /
2025-06-02 | CORDILLERA | 6.9 | 3 | 0.62 | 0.85 | /
2025-06-03 | CORDILLERA | 6.93 | 1 | 0.51 | 1.19 | /
2025-06-04 | CORDILLERA | 7.2 | 9 | 0.89 | 0.52 | /
2025-06-05 | CORDILLERA | 6.96 | 6 | 0.59 | 0.44 | /
2025-06-06 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2025-06-07 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2025-06-08 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2025-06-09 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2025-06-10 | CORDILLERA | 7.14 | 11 | 0.84 | 0.31 | /
2025-06-11 | CORDILLERA | 7.09 | 2 | 0.92 | 1.36 | /
2025-06-12 | CORDILLERA | NE | NE | NE | NE | /
2025-06-13 | CORDILLERA | 7.21 | 9 | 1.28 | 0.6 | /
2025-06-14 | CORDILLERA | 7.12 | 5 | 0.83 | 0.37 | /
2025-06-15 | CORDILLERA | 7.06 | 7 | 0.79 | 0.45 | /
2025-06-16 | CORDILLERA | 7 | 2 | 0.73 | 0.38 | /
2025-06-17 | CORDILLERA | 7.59 | 2 | 1.03 | 1.11 | /
2025-06-18 | CORDILLERA | 7.22 | 10 | 0.6 | 0.39 | /
2025-06-19 | CORDILLERA | 7.42 | 4 | 0.82 | 0.52 | /
2025-06-20 | CORDILLERA | 7.37 | 2 | 0.385 | 0.56 | /
2025-06-21 | CORDILLERA | 7.22 | 5 | 0.79 | 0.63 | /
2025-06-22 | CORDILLERA | 7.4 | 3 | 0.6 | 0.49 | /
2025-06-23 | CORDILLERA | 7.12 | 1 | 0.46 | 0.71 | /
2025-06-24 | CORDILLERA | 7.1 | 6 | 0.41 | 0.82 | /
2025-06-25 | CORDILLERA | 6.97 | 3 | 0.54 | 0.93 | /
2025-06-26 | CORDILLERA | 7.01 | 9 | 0.41 | 0.81 | /
2025-06-27 | CORDILLERA | 7.15 | 6 | 0.36 | 0.92 | /
2025-06-28 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2025-06-29 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
2025-06-30 | CORDILLERA | / | / | / | / | /
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1