## AGOSTO 2025
FECHA | TANQUE | PH 6.5 - 8.5 | Color verdadero 0-20 LPM | Turbidez (NTU) 0-5 | Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5 | E Colio Coliformes termotolerantes UCF/100 ml
2026-08-01 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.14 | 8 | 1.27 | 0.21 | AUSENTE
2026-08-02 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.16 | 8 | 1.13 | 0.24 | AUSENTE
2026-08-03 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.13 | 6 | 1.2 | 0.2 | AUSENTE
2026-08-04 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.15 | 8 | 1.16 | 0.22 | AUSENTE
2026-08-05 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.08 | 9 | 0.98 | 0.23 | AUSENTE
2026-08-06 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.15 | 5 | 1.03 | 0.23 | AUSENTE
2026-08-07 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.37 | 9 | 1.18 | 0.28 | AUSENTE
2026-08-08 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.25 | 9 | 1.48 | 0.29 | AUSENTE
2026-08-09 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.26 | 5 | 1.16 | 0.28 | AUSENTE
2026-08-10 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.37 | 6 | 1.14 | 0.21 | AUSENTE
2026-08-11 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.11 | 9 | 1.66 | 0.2 | AUSENTE
2026-08-12 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.41 | 5 | 1.29 | 0.2 | AUSENTE
2026-08-13 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.21 | 10 | 1.13 | 0.23 | AUSENTE
2026-08-14 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.23 | 10 | 1.55 | 0.25 | AUSENTE
2026-08-15 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.1 | 9 | 1.36 | 0.23 | AUSENTE
2026-08-16 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.04 | 7 | 1.61 | 0.47 | AUSENTE
2026-08-17 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.13 | 9 | 1.46 | 0.36 | AUSENTE
2026-08-18 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.21 | 9 | 1.43 | 0.34 | AUSENTE
2026-08-19 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.05 | 7 | 1.42 | 0.29 | AUSENTE
2026-08-20 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.05 | 9 | 1.37 | 0.3 | AUSENTE
2026-08-21 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.06 | 7 | 1.32 | 0.24 | AUSENTE
2026-08-22 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.03 | 8 | 1.6 | 0.32 | AUSENTE
2026-08-23 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.22 | 7 | 1.59 | 0.34 | AUSENTE
2026-08-24 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.19 | 7 | 1.11 | 0.28 | AUSENTE
2026-08-25 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.14 | 8 | 1.2 | 0.38 | AUSENTE
2026-08-26 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.21 | 8 | 1.21 | 0.3 | AUSENTE
2026-08-27 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.15 | 9 | 1.03 | 0.36 | AUSENTE
2026-08-28 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.2 | 6 | 1.05 | 0.39 | AUSENTE
2026-08-29 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.03 | 5 | 0.95 | 0.31 | AUSENTE
2026-08-30 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.08 | 8 | 1.16 | 0.23 | AUSENTE
2026-08-31 | PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA) | 7.13 | 7 | 1.17 | 0.33 | AUSENTE
2026-08-01 | HOSTAL | 8 | 5 | 1.15 | 1.28
2026-08-02 | HOSTAL | 7.9 | 7 | 1.09 | 1
2026-08-03 | HOSTAL | 7.8 | 2 | 1.67 | 1.26
2026-08-04 | HOSTAL | 7.9 | 6 | 1.44 | 1.2
2026-08-05 | HOSTAL | 7.8 | 1 | 1.42 | 1
2026-08-06 | HOSTAL | 7.9 | 9 | 2.04 | 0.53
2026-08-07 | HOSTAL | 7.7 | 10 | 1.89 | 0.4
2026-08-08 | HOSTAL | 7.9 | 4 | 1.56 | 1.23
2026-08-09 | HOSTAL | 7.8 | 7 | 1.78 | 0.64
2026-08-10 | HOSTAL | 7.9 | 5 | 1.31 | 1.31
2026-08-11 | HOSTAL | 7.8 | 9 | 1.92 | 0.43
2026-08-12 | HOSTAL | 7.8 | 6 | 1.86 | 0.99
2026-08-13 | HOSTAL | 8.1 | 3 | 2.29 | 1.5
2026-08-14 | HOSTAL | 7.8 | 6 | 1.86 | 0.98
2026-08-15 | HOSTAL | 7.8 | 7 | 1.7 | 0.91
2026-08-16 | HOSTAL | 8 | 5 | 2.08 | 1.24
2026-08-17 | HOSTAL | 7.9 | 3 | 1.72 | 1.28
2026-08-18 | HOSTAL | 7.7 | 10 | 1.97 | 1.06
2026-08-19 | HOSTAL | 8 | 4 | 2.2 | 1.28
2026-08-20 | HOSTAL | 7.9 | 6 | 1.78 | 1.5
2026-08-21 | HOSTAL | 7.8 | 1 | 2.03 | 1.29
2026-08-22 | HOSTAL | 7.8 | 7 | 1.85 | 1.17
2026-08-23 | HOSTAL | 7.9 | 4 | 2 | 1.36
2026-08-24 | HOSTAL | 7.7 | 8 | 2.66 | 1.45
2026-08-25 | HOSTAL | 7.8 | 8 | 2.21 | 0.85
2026-08-26 | HOSTAL | 7.7 | 13 | 1.61 | 0.85
2026-08-27 | HOSTAL | 7.5 | 9 | 1.32 | 0.85
2026-08-28 | HOSTAL | 7.9 | 8 | 1.39 | 0.55
2026-08-29 | HOSTAL | 7.7 | 10 | 2.16 | 1.05
2026-08-30 | HOSTAL | 7.7 | 9 | 1.36 | 0.7
2026-08-31 | HOSTAL | 7.9 | 3 | 1.41 | 1.31
2026-08-01 | TERMAL | 8 | 8 | 1.57 | 0.73
2026-08-02 | TERMAL | 7.9 | 7 | 1.44 | 0.6
2026-08-03 | TERMAL | 7.7 | 6 | 1.36 | 0.52
2026-08-04 | TERMAL | 7.8 | 7 | 1.55 | 0.67
2026-08-05 | TERMAL | 8.1 | 6 | 1.74 | 0.67
2026-08-06 | TERMAL | 8.1 | 4 | 2.08 | 0.69
2026-08-07 | TERMAL | 7.6 | 4 | 1.89 | 1.13
2026-08-08 | TERMAL | 7.8 | 7 | 1.46 | 0.6
2026-08-09 | TERMAL | 7.9 | 5 | 1.9 | 0.83
2026-08-10 | TERMAL | 8.1 | 4 | 1.81 | 0.52
2026-08-11 | TERMAL | 8.1 | 2 | 2 | 0.56
2026-08-12 | TERMAL | 7.9 | 8 | 2.01 | 0.56
2026-08-13 | TERMAL | 7.7 | 11 | 2.26 | 0.62
2026-08-14 | TERMAL | 7.9 | 5 | 2 | 0.64
2026-08-15 | TERMAL | 8 | 5 | 1.94 | 0.55
2026-08-16 | TERMAL | 7.8 | 8 | 2.13 | 0.63
2026-08-17 | TERMAL | 8 | 4 | 2.22 | 0.92
2026-08-18 | TERMAL | 7.9 | 2 | 2.23 | 0.88
2026-08-19 | TERMAL | 8.1 | 7 | 2.27 | 0.95
2026-08-20 | TERMAL | 8.1 | 6 | 1.97 | 0.92
2026-08-21 | TERMAL | 8 | 10 | 2.17 | 0.94
2026-08-22 | TERMAL | 8 | 3 | 2.23 | 0.9
2026-08-23 | TERMAL | 8.1 | 8 | 2.14 | 0.94
2026-08-24 | TERMAL | 7.9 | 5 | 1.88 | 0.81
2026-08-25 | TERMAL | 7.7 | 3 | 2.33 | 0.43
2026-08-26 | TERMAL | 7.8 | 3 | 1.59 | 0.49
2026-08-27 | TERMAL | 8.1 | 7 | 1.58 | 0.51
2026-08-28 | TERMAL | 7.7 | 1 | 1.35 | 0.32
2026-08-29 | TERMAL | 7.8 | 4 | 1.93 | 0.58
2026-08-30 | TERMAL | 7.9 | 4 | 1.47 | 0.42
2026-08-31 | TERMAL | 7.9 | 4 | 1.06 | 1.42
2026-08-01 | TANGAMANGA | 8.3 | 8 | 1.29 | 1.08
2026-08-02 | TANGAMANGA | 8.1 | 7 | 1.4 | 1.09
2026-08-03 | TANGAMANGA | 7.9 | 5 | 1.4 | 0.73
2026-08-04 | TANGAMANGA | 8 | 9 | 1.44 | 0.82
2026-08-05 | TANGAMANGA | 7.8 | 8 | 1.51 | 0.67
2026-08-06 | TANGAMANGA | 7.7 | 5 | 2.13 | 0.66
2026-08-07 | TANGAMANGA | 7.8 | 6 | 1.97 | 1.3
2026-08-08 | TANGAMANGA | 8 | 7 | 1.42 | 0.78
2026-08-09 | TANGAMANGA | 7.8 | 6 | 1.87 | 0.88
2026-08-10 | TANGAMANGA | 7.9 | 3 | 1.77 | 1.03
2026-08-11 | TANGAMANGA | 7.7 | 7 | 2.06 | 0.59
2026-08-12 | TANGAMANGA | 7.7 | 5 | 2 | 0.96
2026-08-13 | TANGAMANGA | 7.9 | 5 | 1.97 | 1.42
2026-08-14 | TANGAMANGA | 8.1 | 5 | 1.82 | 0.73
2026-08-15 | TANGAMANGA | 7.8 | 5 | 1.94 | 0.86
2026-08-16 | TANGAMANGA | 8 | 5 | 1.9 | 1.08
2026-08-17 | TANGAMANGA | 7.7 | 6 | 2.12 | 0.81
2026-08-18 | TANGAMANGA | 7.8 | 7 | 2.03 | 0.35
2026-08-19 | TANGAMANGA | 8 | 6 | 2.58 | 1.2
2026-08-20 | TANGAMANGA | 8.1 | 4 | 1.71 | 0.65
2026-08-21 | TANGAMANGA | 8.2 | 1 | 2.7 | 0.89
2026-08-22 | TANGAMANGA | 7.8 | 7 | 2.08 | 0.58
2026-08-23 | TANGAMANGA | 8.1 | 4 | 2.33 | 0.91
2026-08-24 | TANGAMANGA | 7.8 | 7 | 2.01 | 0.32
2026-08-25 | TANGAMANGA | 8 | 5 | 2.05 | 0.98
2026-08-26 | TANGAMANGA | 7.9 | 5 | 1.52 | 1.28
2026-08-27 | TANGAMANGA | 7.9 | 10 | 1.44 | 0.75
2026-08-28 | TANGAMANGA | 7.6 | 4 | 1.4 | 1
2026-08-29 | TANGAMANGA | 7.9 | 6 | 1.86 | 0.86
2026-08-30 | TANGAMANGA | 7.8 | 7 | 1.42 | 0.88
2026-08-31 | TANGAMANGA | 8.1 | 4 | 0.89 | 0.94
2026-08-01 | FILTROS | 8.2 | 7 | 1.51 | 1.04
2026-08-02 | FILTROS | 8.2 | 8 | 1.35 | 0.93
2026-08-03 | FILTROS | 8.2 | 3 | 1.74 | 1.14
2026-08-04 | FILTROS | 8.1 | 1 | 1.45 | 1.33
2026-08-05 | FILTROS | 8.5 | 4 | 1.6 | 0.33
2026-08-06 | FILTROS | 8.3 | 2 | 1.61 | 1.5
2026-08-07 | FILTROS | 8.1 | 9 | 1.95 | 1.3
2026-08-08 | FILTROS | 8.2 | 2 | 1.6 | 1.24
2026-08-09 | FILTROS | 8.3 | 5 | 1.72 | 1.04
2026-08-10 | FILTROS | 7.9 | 1 | 1.64 | 1.23
2026-08-11 | FILTROS | 8 | 5 | 2.19 | 0.88
2026-08-12 | FILTROS | 7.9 | 3 | 1.89 | 1.42
2026-08-13 | FILTROS | 8.1 | 4 | 1.57 | 1.13
2026-08-14 | FILTROS | 8.2 | 9 | 1.62 | 0.77
2026-08-15 | FILTROS | 7.9 | 3 | 1.91 | 1.18
2026-08-16 | FILTROS | 8.2 | 7 | 1.6 | 0.95
2026-08-17 | FILTROS | 7.9 | 3 | 1.95 | 1.49
2026-08-18 | FILTROS | 8 | 1 | 1.88 | 0.93
2026-08-19 | FILTROS | 7.5 | 5 | 2.02 | 1.24
2026-08-20 | FILTROS | 7.7 | 3 | 2.11 | 0.91
2026-08-21 | FILTROS | 7.9 | 1 | 1.97 | 0.77
2026-08-22 | FILTROS | 8 | 2 | 1.92 | 1.21
2026-08-23 | FILTROS | 7.7 | 3 | 2.03 | 0.97
2026-08-24 | FILTROS | 7.2 | 10 | 1.73 | 0.67
2026-08-25 | FILTROS | 8 | 5 | 2.31 | 1.05
2026-08-26 | FILTROS | 7.8 | 10 | 1.86 | 0.68
2026-08-27 | FILTROS | 7.9 | 2 | 1.64 | 0.7
2026-08-28 | FILTROS | 8 | 1 | 1.34 | 0.67
2026-08-29 | FILTROS | 7 | 8 | 1.97 | 0.8
2026-08-30 | FILTROS | 8 | 2 | 1.49 | 0.69
2026-08-31 | FILTROS | 8.1 | 2 | 1.11 | 0.81
2026-08-01 | CORDILLERA | 8.1 | 3 | 1.03 | 1.2
2026-08-02 | CORDILLERA | 8.1 | 3 | 1.02 | 0.95
2026-08-03 | CORDILLERA | 7.8 | 3 | 1.93 | 0.48
2026-08-04 | CORDILLERA | 7.7 | 5 | 1.39 | 0.85
2026-08-05 | CORDILLERA | 7.5 | 4 | 1.46 | 0.51
2026-08-06 | CORDILLERA | 7.6 | 11 | 1.67 | 0.98
2026-08-07 | CORDILLERA | 7.9 | 6 | 1.43 | 0.84
2026-08-08 | CORDILLERA | 7.75 | 4 | 1.66 | 0.67
2026-08-09 | CORDILLERA | 7.7 | 7 | 1.52 | 0.78
2026-08-10 | CORDILLERA | 8.5 | 3 | 1.53 | 0.84
2026-08-11 | CORDILLERA | 8.3 | 6 | 1.59 | 1.11
2026-08-12 | CORDILLERA | 8 | 1 | 1.9 | 0.84
2026-08-13 | CORDILLERA | 7.8 | 7 | 1.34 | 0.94
2026-08-14 | CORDILLERA | 8 | 6 | 1.6 | 0.52
2026-08-15 | CORDILLERA | 8.3 | 3 | 1.67 | 0.93
2026-08-16 | CORDILLERA | 7.9 | 7 | 1.47 | 0.73
2026-08-17 | CORDILLERA | 8 | 11 | 1.79 | 1.02
2026-08-18 | CORDILLERA | 8.1 | 3 | 1.38 | 1.13
2026-08-19 | CORDILLERA | 8 | 4 | 1.62 | 1.02
2026-08-20 | CORDILLERA | 7.9 | 3 | 1.84 | 1.02
2026-08-21 | CORDILLERA | 7.8 | 12 | 1.94 | 0.81
2026-08-22 | CORDILLERA | 8.1 | 7 | 1.59 | 1.08
2026-08-23 | CORDILLERA | 7.9 | 6 | 1.8 | 0.95
2026-08-24 | CORDILLERA | 7.1 | 3 | 1.66 | 1.38
2026-08-25 | CORDILLERA | 7.7 | 1 | 2.04 | 0.68
2026-08-26 | CORDILLERA | 7.9 | 3 | 1.49 | 0.92
2026-08-27 | CORDILLERA | 7.8 | 4 | 1.06 | 0.82
2026-08-28 | CORDILLERA | 7.6 | 6 | 1.03 | 0.86
2026-08-29 | CORDILLERA | 8 | 2 | 1.73 | 0.99
2026-08-30 | CORDILLERA | 8 | 5 | 1.05 | 0.84
2026-08-31 | CORDILLERA | 8 | 5 | 0.7 | 0.84
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1